## Hoja 1
Requerimiento de red | Descripción
Ancho de Banda | Inicialmente, se requiere un mínimo de 50 Mbps, con capacidad para aumentar a 200 Mbps conforme crezca el número de usuarios. Esto asegura que la aplicacion funcione sin interrupciones y manejen picos de tráfico.
Cantidad de Usuarios | Soporte inicial para 12 usuarios simultáneos, escalable hasta 100 usuarios. Esto garantiza que la red pueda expandirse sin problemas significativos.
Seguridad | Implementación de firewalls y sistemas de detección de intrusos (IDS) para proteger la red contra ataques y accesos no autorizados. Cifrado de datos sensibles y políticas de acceso basadas en roles.
Redundancia y Disponibilidad | Implementación de enlaces redundantes para asegurar alta disponibilidad. Esto significa tener conexiones adicionales entre routers y switches para que, si una conexión falla, el tráfico de red pueda ser redirigido automáticamente a través de otra ruta.
Escalabilidad | La infraestructura de red debe ser fácilmente escalable para incluir más usuarios y dispositivos sin grandes cambios en la configuración. Esto incluye la capacidad de agregar más switches y routers.
Gestión y Monitoreo | Herramientas para supervisar el rendimiento de la red, detectar problemas y realizar mantenimiento proactivo. Esto incluye sistemas de alerta temprana para fallos y rendimiento subóptimo.
Compatibilidad y Estándares | La red debe ser compatible con los estándares actuales de IPv4 e IPv6, y permitir la integración con equipos y software de diferentes proveedores.
Seguridad Física | Los equipos de red deben estar ubicados en un entorno seguro, como un centro de datos con control de acceso físico, sistemas de energía ininterrumpida (UPS) y protección contra incendios.